Le contrôle du respect des règles de construction (CRC) dans les constructions neuves de logements destinés à la vente, à la location ou à la mise à disposition

Les règles de construction des bâtiments, d’application obligatoire, constituent un niveau minimal de qualité de la construction à respecter, ce qui signifie qu’il est techniquement possible de faire mieux que les dispositions et valeurs réglementaires exigées.
Le contrôle par l’État vise les constructions nouvelles de logements destinés à la vente, à la location ou à la mise à disposition et permet à la puissance publique de s’assurer qu’ils présentent des caractéristiques techniques conformes aux différentes réglementations.
Ce contrôle des règles de construction relève d’une mission de police judiciaire décrite dans l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Toute non-conformité constatée constitue un délit et fait l’objet d’un procès-verbal transmis au procureur de la république du tribunal de grande instance.
Dans le Val d’Oise, c’est la direction départementale des territoires (DDT) qui est chargée du CRC par le préfet.
L’activité est assurée par des agents commissionnés par le préfet et assermentés par le tribunal de grande instance. Ils sont spécialisés dans l’application des textes réglementaires sur l’accessibilité, la sécurité incendie, l’aération, la sécurité des portes automatiques de garage, le passage de brancard, les gardes-corps et fenêtres basses, et la présence d’ascenseur.
Ces agents font partie du Pôle accessibilité et qualité de la construction (PAQC) de la DDT.

Des agents de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) contrôlent quant à eux, le respect des réglementations thermique et acoustique.
Outre le côté répressif, ce contrôle est également l’occasion d’échanger, de sensibiliser et d’informer les acteurs de la construction pour une meilleure compréhension des textes réglementaires, afin d’atteindre une meilleure qualité des constructions.

La procédure de contrôle :
La sélection des opérations qui seront contrôlées
La DDT détient la liste des opérations de construction de logements achevées dans une base de données, alimentée par les services de l’urbanisme des collectivités.
– Le PAQC procède à une sélection aléatoire d’opérations dans certaines catégories : bâtiments d’habitation collectifs (BHC) ou maisons individuelles (MI), logements privés ou sociaux, petites sociétés civiles immobilières (SCI), etc., en fonction de la politique régionale de contrôle.
– Le PAQC ajoute des opérations faisant l’objet d’un signalement à la DDT et de celles qui présentaient des risques lors de l’instruction de l’accessibilité dans les permis de construire (avis consultatifs rendus par la DDT sur demande du maire ou d’un architecte)

Les niveaux de contrôle
► Contrôle de niveau 2 : examen mené sur la base d’un dossier complet, transmis par le maître d’ouvrage sur demande de la DDT.
Le contrôle sur dossier de niveau 2, a pour objectif de sensibiliser les maîtres d’ouvrages et les bureaux d’études et d’évaluer le niveau de connaissance des obligations réglementaires par les maîtres d’ouvrages et le milieu professionnel.
La DDT peut demander la communication d’un dossier pour vérifier la conformité aux règles d’accessibilité pour tous les types de handicaps ou à la réglementation thermique RT 2012.
Un avis est communiqué par courrier au maître d’ouvrage.
Le refus de fourniture de documents que le contrôleur estime nécessaire dans sa mission de recherche et de constatation des infractions au CCH est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

► Contrôle de niveau 3 : contrôle in situ par visite du bâtiment.
Le maître d’ouvrage est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à une date choisie par la DDT, précisant les documents qui doivent être fournis en amont du contrôle. Il lui est demandé de faciliter l’accès aux locaux, y compris aux logements. Il peut, s’il le souhaite, être accompagné du maître d’œuvre, du bureau d’étude et des responsables des entreprises, voire du gardien et du syndic de copropriété.
Il n’est pas autorisé d’observateur supplémentaire hors des acteurs de la construction du bâtiment. Le maire ou son représentant n’est pas convié à cette visite mais il est néanmoins tenu informé des conclusions du contrôle.

Le déroulement est le suivant :
- Présentation pédagogique du contrôle et des non-conformités les plus courantes rencontrées aux différents acteurs de l’acte de construire.
- Visite de constatation selon les rubriques prévues et réalisation des mesures avec instrumentation étalonnée (accessibilité, ventilation)
- En fin de visite, récapitulation des éventuelles remarques et non-conformités et dans l’affirmative, convention d’un délai de mise en conformité.
La durée de la visite in situ varie entre une demi-journée et une journée, suivant l’importance de l’opération et la nature du contrôle.
Le contrôleur rédige ensuite un rapport et un procès verbal constatant les infractions.

Les bases juridiques du CRC
Article L 151-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH)
Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés peuvent :
– visiter les constructions en cours de chantier et achevées depuis moins de 6 ans,
– procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles,
– se faire communiquer tous documents techniques qu’ils jugent nécessaires au contrôle des bâtiments.
Le délai de contrôle de 6 ans court à partir de l’achèvement des travaux, sur la base de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) obligatoire, déposée en mairie.
Sans DAACT, le contrôle peut être également programmé dès lors que nous nous sommes assurés ou que nous avons la garantie (en collaboration avec les services communaux) que le bâtiment est habité.

Les engagements du demandeur de permis de construire :
En signant la demande de permis de construire, le demandeur atteste avoir pris connaissance des règles générales de construction prévues au code de la construction et de l’habitation.
En signant la DAACT, le déclarant atteste que les travaux de construction ou d’aménagement sont conformes à l’autorisation et respectent les règles générales de construction.

Les suites judiciaires
Si les non-conformités ne sont pas levées après un délai amiable accordé au MOA lors de la visite, le PV est envoyé au procureur pour poursuite judiciaire.
Le procureur peut décider de faire auditionner le contrevenant par la police.
Les sanctions peuvent prendre plusieurs formes:
- amende, peine de prison ;
- interdiction d’exercer, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus ;
- affichage et diffusion, par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication, aux frais du condamné, de la décision prononcée.
De plus, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages, soit sur la démolition des ouvrages.
Le tribunal peut assortir sa décision d’une astreinte financière par jour de retard si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai.

Les conséquences des non-conformités
Au-delà du risque au pénal, l’attention des acteurs de la construction est attirée sur les points suivants :
Ne pas respecter la réglementation acoustique, c’est risquer d’entraîner des troubles du sommeil et des situations de stress des occupants.
Ne pas respecter la réglementation accessibilité, c’est risquer de rendre impossible l’accès aux logements et de mettre en danger les personnes handicapées lors de leurs déplacements.
Ne pas respecter la réglementation thermique, c’est risquer de ne pas suffisamment réduire la consommation énergétique, le poids des charges pour l’occupant et les émissions de gaz à effet de serre.
Ne pas garantir une bonne ventilation, c’est risquer de provoquer des taux d’humidité et de polluants dans l’air trop importants, notamment des COV et des moisissures ayant un impact sur la santé.
Ne pas garantir l’évacuation sûre d’un bâtiment en cas de sinistre, c’est mettre en péril la vie des occupants et des services de secours.

Quelques exemples de non-conformités relevées lors des contrôles
exemples de non conformité

Sites internet utiles
http://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-construction/...
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/controle-des-regles-de-la-construction-crc-r2259.html
https://www.cerema.fr/fr/activites/services/controle-regles-construction-leur-respect

À noter que le contrôle des travaux d’accessibilité dans certains établissements recevant du public (ERP) est également effectué par des agents de la DDT, dans le cadre des visites de réception des travaux.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des agents chargés du CRC :
Secrétariat du Pôle accessibilité et qualité de la construction :
tél : 01 34 25 24 42 – mailto:ddt-shl-bacqc@val-doise.gouv.fr
Alain DEZELUT – Responsable du Pôle accessibilité et qualité de la construction